Durch ständige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse können Ab-
weichungen von den Bildern und dem Text dieser Druckschrift auftreten.
Die Wiedergabe - auch-auszugsweise - ist nur mit unserer Geneh-
migung gastattet.

Inhaltsverzeichnis

- Hinweis zur Benutzung der Ersatzteilliste

- Stativ	30 12 27:012.26/5

- Zwischenoptik HLW	30 41 17:011.24/8

- Objektivwechsler 6/25	30 52 21:032.26/1

- Fototubus 80/20-100	JO 50 43:012.24/3

- Vergrößerungsweohsler	30 50 44:032.24/6

- Binokularer Tubus	30 50 18:011.24/3

- Binokularer Tubus, stellbar	30 50 18:012.24/4

- Binokularer GP-Tubus	30 50 18:031.24/7

- Tisohträger UDM	30 48 04:012.26/0

- Kreuztisch d	30 53 16:011.24/2

- Kondensoreinhänger 0,12	30 10 79:031.26/4

- Leuohte HLW 25	30 42 47:012.26/4

- Filterrevolver 5x	30 47 38:024.24/2

- Zweitbeobachtertubus	30 50 57:011.24/5

- Zwischenoptik für Leuchtenanpassung 	30 41 17:012.24/0

- Leuchtenanpassung U 25	30 42 51:011.26/7

- Leuchtenaufnahme XE	30 42 50:021.26/1

4. Hinweise zur Benutzung der Ersatzteilliste

Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Kundendienstdoku-
mentation. Sie enthält Verkaufseinheiten, die zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von
Erzeugnissen geliefert werden.

Die Ersatzteilliste enthält folgende Angaben:
Spalte 1   	Bildnummer und Position des Ersatzteiles
Spalte 2   	Benennung des Ersatzteiles
Spalte 3   	Bestellnummer des Ersatzteiles

Spalte 4   	Kurzzeichen bei elektrisch/elektronischen
	Bauelementen

Spalte 5   	Bemerkung zu technischen Parametern und
	Funktion des Ersatzteiles

Spalte 6   	betriebsinternes Kennzeichen
Spalte 7   	frei für Preiseintragungen

Im Bildteil sind sowohl sichtbare wie verdeckte Ersatz-
teile mit farbigen Bezugszahlen gekennzeichnet, wobei die
ungefähre Lage der verdeckten Teile durch eine unter-
brochene Linie markiert wird. Bedingt durch die unter-
schiedliche Dimensionierung der dargestellten Gruppen ist
deren maßstabsgerechte Abbildung nicht möglich.

Bei allen Ersatzteilbestellungen sind folgende Hinweise zu

beachten:

Die in der Ersatzteilliste aufgeführten Positionen sind

grundsätzlich getrennt von Geräten, Ergänzungseinheiten

und Zubehör zu bestellen. Die in den Kundendienstverträgen

vereinbarten Regelungen für die Ersatzteilbestellung sind

einzuhalten.

Wir empfehlen die Ersatzteilbestellung grundsätzlich nach
folgendem Muster vorzunehmen:
Ersatzteilbestellung für JENAVAL
5 Stück Trieb  31 21 15:001.H/3

Die Ersatzteilliste unterliegt dem Änderungsdienst.

1

2

2a

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 1/1 2/37 2/34 1/2 1/3 -/- -/- 2/20 2/21 2/22 2/32 2/33 -/- -/- 2/16 2/15 | Koaxialer Trieb Glocke, links Glocke, rechts Kappe Knopf Zylinderschraube Gewindestift Linsenschraube Gewindering Teilring Kappe Triebknopf Senkschraube Senkschraube Radpaar Radpaar | 312105:041.25/7 301227:031.10/6 312105:151.10/0 002708:002.53/5 002702:001.91/7 158.79/3 982.747/4 160.61/8 312105:087.10/8 312105:047.14/1 002708:042.91/1 002702?901.91/7 165.40/5 165.24/5 312105:021.14/0 312105:049.14/3 |  | M 2x6 TGL 0-84-5.8 Cr M 3x4 TGL O-551-5.8 Cr M 3x8 TGL 0-921-5.8 Cr M 3x8 TGL 5683-5.8 sw M 3x12 TGL 5683-5.8 sw | 41 41 41 41 41 55 55 55 41 41 41 41 55 55 41 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Stativ 301227:012.26/5 Bilder 1-4 | 1/82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 2/17 2/18 2/35 2/38 2/36 2/23 2/19 2/31 2/30 2/29 2/28 2/27 2/26 2/25 2/24 -/- | Radpaar Reibscheibe Träger Gehäuse mit Achse Schraube Feinbewegungsachse Doppelrad Bremskonus Scheibe Tellerfeder Bremseinstellung Scheibe Zweilochmutter Ring Verbindungsring Gewindestift | 312105:050.14/5 312105:081.10/2 312105:159.10/8 312105:046.14/0 312105:032.10/2 312105:162.10/3 312105:160.10/1 312105:078.10/7 312105:144.10/1 312105:145.10/2 312105:041.14/4 312105:074.10/3 124.92/8 312105:073.10/2 312105:048.14/2 160.11/1 |  | A-M 9,5x0,5 TGL 2145 St M 3x6 TGL 0-553-5.8 cr | 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 55 41 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Stativ 301227:012.26/5 Bilder 1-4 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 1/14 -/- 3/43 3/41 3/42 -/- -/- 3/40 -/- -/- 3/39 -/- -/- 4/52 -/- | Führung, vollst. Zylinderschraube Vorgelege Stirnrad Achse Sicherungsscheibe Zylinderschraube Zahnstange Zylinderschraube Senkschraube Kugelkäfig Zylinderschraube Senkschraube Linse Vorschraubring | 301227:006.11/3 975.108/5 301227:006.12/1 301227:032.10/7 301021:161.10/3 191.89/0 158.45/5 301227:035.10/1 161.24/1 160.73/0 312130:022.88/5 990.823/3 165.27/8 301227:005.00/8 133.62/3 |  | M 5x14 TGL 0-912-8.8 Zn 5 TGL 0-471 M 3x8 TGL 0-84-5.8 sw M 4x12 TGL 0-84-5.8 sw M 4x14 TGL 5683-5.8 sw M 4x12 TGL 0-912-8.8 brün M 3x6 TGL 5683-5.8 sw A-U 37x0,5 TGL 34-55A1 | 41 55 41 41 41 55 55 41 55 55 41 55 55 42 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 3 | Stativ 301227:012.26/5 Bilder 1-4 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 1/13 1/11 -/- 1/12 -/- 1/10 1/9 1/6 1/5 -/- 1/7 1/8 -/- 1/4 4/49 | Linse, gefaßt Feder Senkschraube Spiegel Vorschraubring Leuchtfeldblende, vollst. Lamelle Bedienungsknopf, vollst. Segment Zylinderschraube Zweilochmutter Gestänge Sicherungsscheibe Schraube Anschlußleitung | 301227:004.11/1 311302O01.51/1 975.081/4 301021:010.00/1 133.72/8 301227:003.11/0 312440:013.25/6 301227:001.11/7 301227:005.10/4 158.44/7 121.32/2 301227:008.10/7 976.041/4 311302:617.10/3 115.796/8 | X30 | M 2x4 TGL 5683-5.8; Zn A-M 47x0,5 TGL 34-55 Al M 3x6 TGL 0-84-5.8 sw M 5 TGL 34-547-6 Zn 1,5 TGL 0-6799 Zn F3/1-2-63/7- grau TGL 34542 | 43 41 55 42 55 41 41 41 41 55 55 41 55 41 56 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 4 | Stativ 301227:012.26/5 Bilder 1-4 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 4/53 4/45 -/- 4/51 4/48 -/- -/- 4/50 4/54 4/46 4/47 4/44 -/- -/- | Leiterplatte Indikatorinstrument Lötösenleiste Trafo G-Sicherungshalter G-Schmelzeinsatz G-Schmelzeinsatz Entstörkondensator Drehwiderstand Schichtwiderstand Stabkerndrossel Gerätefuß Linsenschraube Bodenplatte | 360344:031.25/7 205.231/5 284.42/8 058035:027.66/0 116.714/1 343.28/8 343.30/2 328.74/6 200.982/7 118.999/1 295.45/5 002216:033.90/4 115.23/6 301227:065.10/7 | P 1 X 25 T 1 F1,F2 F1,F2 C1 R12 R15 L1 | M 476/5 Skale 1 8-2 TGL 68-9 A 2 TGL 7605 T 200 TGL 0-41571 T 400 TGL 0-41571 D 0,1+2x2500/250/16 TGL 11840 SWV 10K 1-20 A6 695.2228.2 TGL 11897 SWF 1 MOhm 5% 250.518 TGL 8728 II/2x10/0,6 TGL 200-8402 M 4x5 TGL 0-923-5.8; Zn | 43 56 56 43 56 56 56 56 56 56 56 43 55 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 5 | Stativ 301227:012.26/5 Bilder 1-4 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| - 2a/59 2a/58 - 2a/64 2a/63 2a/56 2a/62 2a/61 2a/60 2a/65 2a/55 2a/57 - - | Koaxialer Trieb, vollst. Verbindungsring Lagerbuchse Gewindestift Träger Schraube Doppelrad Anschlag Anschlagring 1 Anschlagring 2 Deckel Indexring Teilring Zylinderschraube Gewindestift | 312105:081.25/6 312105:157.10/6 312105:158.10/7 984.589/4 312105:171.10/4 312105:089.10/1 312105:172.10/5 312105:174.10/7 312105:175.10/8 312105:173.10/6 312105:082.10/3 312105:155.10/4 312105:156.10/5 985.179/6 994.552/7 |  | ab Baujahr 1/86 M 3x8 TGL 0-553-5.8 sw M 3x6 TGL 0-84-5.8 cr M 2x3 TGL 0-551-5.8 ni weitere Ersatzteile siehe Bild 2 | 41 41 41 55 41 41 41 41 41 41 41 41 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 6 | Stativ 301227:012.26/5 Bild 2a | 1/86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 5/2 5/1 5/6 5/5 5/3 5/4 | Linse Vorschraubring Zwischenring Mattscheibe Mattscheibe Vorschraubring | 301227:003.00/6 133.52/7 30 41 17:010.10/1 30 47 54:338.00/0 30 47 56:339.00/8 133.54/3 |  | A-M 27x0,5 TGL 34-55 Al A-M 29x0,5 TGL 34-55 Al | 42 55 41 42 42 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Zwischenoptik HLW 30 41 17:011.24/8 Bild 5 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 6/2 6/1 -/- 6/4 -/- -/- 6/3 | Schraube Feder Senkschraube Rastfeder Zylinderschraube Unterlegscheibe Zapfenschraube | 161.75/6 311302:301.10/1 975.082/2 311302:302.10/2 975.019/7 975.656/3 981.268/5 |  | M 6x18 TGL 0-84-5.8 cr M 2x6 TGL 5683-5.8; Zn M 3x6 TGL 0-84-5.8; Zn 3,2 TGL 17774-St; Zn M 3x6x4,5 TGL 0-927-5.8; Zn | 55 41 55 41 55 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Objektivwechsler 6/25 30 52 21:032.26/1 Blld 6 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 7/11 7/13 7/12 7/6 7/10 7/7 7/8 7/9 -/- 7/4 7/5 7/1 7/2 7/3 -/- | Schraubhülse Führungshülse Exzenterbolzen Linsenschraube Abschlußglas Schraubhülse Führungshülse Exzenterbolzen Zylinderschraube Griff Zugstange Drehgriff Kappe Spannzange Senkschraube | 305043:022.10/8 002675:007.10/7 002675:003.10/3 981.577/6 305043:008.00/5 002675:010.10/2 305043:023.10/0 002675:002.10/2 158.44/7 305043:012.10/6 305043:064.10/0 305043:007.10/0 305043:008.10/1 137.701/3 165.24/5 |  | M 2x3 links TGL 0-921-5.8 cr M 3x6 TGL 0-84-5.8;sw 4 ZN 34-2710 M 4x6 TGL 5683-5.8;sw | 41 41 41 55 42 41 41 41 55 41 41 41 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Fototubus 80/20-100 305043:012.24/3 Bild 7 | 3/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 8/3 8/1 8/2 -/- -/- | Klemme Rastfeder Platte Zweilochmutter Zylinderschraube | 305044:007.14/0 311302:300.10/0 305044:008.51/0 975.547/4 158.44/7 |  | A 6,5x0,5 ZN 2145, St, Zn M 3x6 TGL 0-84-5.8 sw | 41 41 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Vergrößerungswechsler 305044:032.24/6 Bild 8 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 9/10 9/4 9/1 9/5 9/11 9/11 9/11 9/16 9/16 9/16 9/16 9/18 -/- 9/14 9/15 9/13 | Ringschwalbe Prismengehäuse, rechts Prismengehäuse, links Achse Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Spheibe Federscheibe Gewindestift Bremsscheibe Scheibe Anschlagschraube | 311302:106.10/7 305018:009.88/4 305018:008.88/3 305018:010.88/6 311302:220.10/0 311302:221.10/1 311302:222.10/2 305000:045-10/8 305000:046.10/0 305000:047.10/1 305000:048.10/2 305000:074.10/4 160.05/6 305018:017.10/3 305000:020.10/8 980.921/4 |  | 0,2 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm M 2x3 TGL 0-553-5.8 Ni M 3x2,5x3 TGL 0-922-5.8 cr | 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 55 41 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Binokularer Tubus 305018:011.24/3 Bild 9 | 9/83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| -/- 9/8 9/7 9/6 S/2 9/9 9/3 -/- -/- 9/17 9/19 9/20 -/- -/- 9/12 -/- | Gewindestift Prisma, gekittet Prisma Glaszylinder Vorschraubring Unterlage, geklebt Schraube Gewindestift Gewindestift Tubus Okularstutzen Ring Zylinderschraube Unterlegscheibe Kappe Senkschraube | 163.95/0 305018:001.04/8 305018:001.32/1 305018:002.00/0 305018:003.10/6 305018:005.14/0 305018:045.10/7 160.06/7 160.08/3 305018:002.14/6 305018:001.88/5 305018:002.88/6 975.010/7 975.669/2 305018:004.10/7 982.092/5 |  | M 2x3 TGL 0-551-5.8 Ni M 2x4 TGL 0-553-5.8 Ni M 2x6 TGL 0-553-5.8 Ni M 2x10 TGL 0-84-5.8 Zn 2,2 TGL o-125-St Zn M 2x4 TGL 5683-5.8 cr | 55 42 42 42 41 41 41 55 55 41 41 41 55 55 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Binokularer Tubus 305018:011.24/3 Bild 9 | 9/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 10/10 10/4 10/1 10/5 10/11 10/11 10/11 10/16 10/16 10/16 10/16 10/18 -/- 10/14 10/15 10/13 | Ringschwalbe Prismengehäuse, rechts Prismengehäuse, links Achse Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Federscheibe Gewindestift Bremsscheibe Scheibe Anschlagschraube | 311302:106.10/7 305018:009.88/4 305018:008.88/3 305018:010.88/6 311302:220.10/0 311302:221.10/1 311302:222.10/2 305000:045.10/8 305000:046.10/0 305000:047.10/1 305000:048.10/2 305000:074.10/4 160.05/6 305018iO17.10/3 305000:020.10/8 980.921/4 |  | 0,2 mm 0,3 mm 0.5 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm M 2x3 TGL 0-553-5.8 Ni M 3x2,5x3 TGL 0-922-5.8 cr | 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 55 41 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Binokularer Tubus, stellbar 305018:012.24/4 | 9/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| -/- 10/8 10/7 10/6 10/2 10/9 10/3 -/- -/- 10/19 10/17 -/- -/- 10/12 —/— | Gewindestift Prisma, gekittet Prisma Glaszylinder Vorschraubring Unterlage, geklebt Schraube Gewindestift Gewindestift Tubus, rechts Tubus, links Zylinderschraube Unterlegscheibe Kappe Senkschraube | 163.95/0 305018:001.04/8 305018:001.32/1 305018:002.00/0 305018:003.10/6 305018:005.14/0 305018:045.10/7 160.06/7 160.08/3 305018:003.14/7 305018:002.14/6 975.010/7 975.669/2 305018:004.10/7 982.092/5 |  | M 2x3 TGL 0-551-5.8 Ni M 2x4 TGL 0-553-5.8 Ni M 2x6 TGL 0-553-5.8 Ni M 2x10 TGL 0-84-5.8 Zn 2,2 TGL 0-125-St Zn M 2x4 TGL 5683-5.8 cr | 55 42 42 42 41 41 41 55 55 41 41 55 55 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Binokularer Tubus, stellbar 305018:012.24/4 Bild 10 | 9/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 11/9 11/3 11/2 11/4 11/10 11/10 11/10 11/10 11/15 11/15 11/15 11/15 11/18 -/- 11/13 11/14 | Ringschwalbe Prismengehäuse, rechts Prismengehäuse, links Achse Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Scheibe Federscheibe Gewindestift Bremsscheibe Scheibe | 311302:106.10/7 305018:050.10/4 305018:051.10/5 305018:052.10/6 311302:216.10/4 311302:217.10/5 311302:218.10/6 311302:219.10/7 305000:045.10/8 305000:046.10/0 305000:047.10/1 305000:048.10/2 305000:074.10/4 160.05/6 305018:054.10/8 305000:020.10/8 |  | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm M 2x3 TGL 0-553-5.8 Ni | 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 55 41 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Binokularer GF-Tubus 305018:031.24/7 Bild 11 | 9/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 11/12 -/- 11/7 11/6 11/5 11/8 11/1 -/- 11/19 11/17 11/16 -/- -/- 11/11 -/- | Anschlagschraube Gewindestift Prisma, gekittet Prisma Glaszylinder Unterlage, geklebt Schraube Gewindestift Tubus Okularstutzen Ring Zylinderschraube Unterlegscheibe Kappe Senkschraube | 980.921/4 163.95/0 305018:006.04/5 305018:006.31/8 305018:008.00/6 305018:022.14/1 305018:045.10/7 975.336/8 305018:018.14/5 305018:040.10/2 305018:041.10/3 975.010/7 975.669/2 305018:046.10/8 982.092/5 |  | M 3x2,5x3 TGL 0-922-5.8 cr M 2x3 TGL 0-551-5.8 ni M 2x6 TGL 0-553-5.8 zn M 2x10 TGL 0-84-5.S zn 2,2 TGL 0-125-St zn M 2x4 TGL 5683-5.8 cr | 55 55 42 42 42 41 41 55 41 41 41 55 55 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Binokularer GF-Tubus 305018:031.24/7 Bild 11 | 9/83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 12/1 -/- 12/2 -/- 12/14 12/7 12/6 12/11 12/12 12/4 12/5 12/9 12/8 -/- 12/10 12/3 | Klemmschraube Sicherungscheibe Klemme Linsenschraube Zapfenschraube Kappe Knopf Trieb Scheibe Bremskonus Scheibe Buchse Kegelgehäuse Zylinderschraube Zahnstange Rändelschraube | 311302:604.10/7 983.377/8 304804:001.14/5 982.607/1 984.379/6 002708:002.53/5 002702:021.91/2 312115:001.14/3 312113sO22.10/0 312113:043.88/6 312113:042.10/4 312115:004.10/5 312115:005.10/6 975.008/4 312113:045.10/7 312115:002.10/3 |  | 3,2 TGL 0-6799; Zn M 4x5 TGL 0-921-5.8 cr M 3x4x4,5 TGL 0-927-5.8 cr M 2x6 TGL 0-84-5.8; Zn | 41 55 41 55 55 41 41 41 41 41 41 41 41 55 41 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Tischträger UDM 30 48 04:012.26/0 Bild 12 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 12/15 -/- 12/13 | Bolzen Senkschraube Senkschraube | 312115:001.10/2 975.082/2 989.765/5 |  | M 2x6 TGL 5683-5.8 Zn M 3x4x1,6 TGL 0-925-5.8 Cr | 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Tischträger UDM 30 48 04:012.26/0 Bild 12 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 13/18 13/16 -/- -/- -/- 13/20 13/12 13/7 13/6 13/5 13/4 13/3 13/2 13/13 -/- 13/11 | Halter, gebremst Drehfeder Senkschraube Senkschraube Linsenschraube Anschlag, vollst. Koaxialer Trieb Ritzel Lager, vollst, y-Antrieb Scheibe x-Antrieb Zweilochmutter Kappe Gewindestift Zahnstange | 305316:005.14/8 305310:175.10/4 158.06/1 157.88/0 159.52/8 305316:006.14/0 305316:003.14/6 305316:051.10/4 305316:006.11/6 305316:007.11/7 305316:052.10/5 305316:008.11/8 975.561/8 002708:002.53/5 160.08/0 305316:002.10/4 |  | M 3x5 TGL 5683-5.8 cr M 2x4 TGL 5683-5.8 cr M 2x4 TGL 0-85-5.8 cr M 3 ZN 34-547-6; Zn M 2x6 TGL 0-553-5.8; Ni | 41 41 55 55 55 41 41 41 41 41 41 41 55 41 55 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Kreuztisch d 305316:011.24/2 Bild 15 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 13/14 -/- -/- 13/1513/17 -/- -/- 13/1 13/19 -/- -/- 13/8 13/9 13/10 -/- -/- | Zahnstange Zylinderschraube Linsenschraube Laufschiene Kugelkäfig Kugel Lagernadel Laufschiene Kugelkäfig Kugel Lagernadel Koaxial Klemme Klemmschraube Druckstift Zylinderschraube Zylinderschraube | 305316:001.10/3 158.95/3 981.350/8 305328:015.88/6 305316:016.51/1 218.28/3 219.08/3 305310:103.10/6 305316:017.51/2 218.01/7 150.480/0 305316:008.14/2 311302:621.10/6 305316:012.10/5 158.97/8 158.77/7 |  | M 3x8 TGL 0-84-5.8 cr M 3x3x3 TGL 0-922-5.8 cr 4I TGL 15515 1 Satz-7 Stck 4x19,8 TGL 15518 1Satz-5 Stck 21 TGL 15515 1 Satz-9 Stck 2x17,8 0-TGL 15518 1 Satz-5 Stck M 3x12 TGL 0-84-5.8 cr M 2x4 TGL 0-84-5.8 cr | 41 55 55 41 41 55 55 41 41 55 55 41 41 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Kreuztisch d 305316:011.24/2 Bild 13 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 14/10 14/11 14/12 14/2 14/1 -/- 14/7 -/- -/- 14/5 14/3 14/6 -/- -/- | Zentrierschraube, vollst. Hülse Bolzen Federhaus Bolzen Druckfeder Lamelle Gewindestift Gewindestift Klemmschaube Schraube Stift Druckfeder Druckfeder | 31 13 03:002.14/8 31 13 03:004.10/0 30 10 79:012.10/8 31 13 02:501.10/0 30 10 79:065.10/3 150.388/1 55 49 15:000.25/0 160.08/0 975.632/1 30 10 80:231.88/0 31 13 02:605.10/8 30 10 79:067.10/5 150.481/7 30 10 79:068.10/6 |  | 0,4x3,6x12,5 TGL 18394 1 Satz 16 Stück M 2x6 TGL 0-553-5.8 ni M 1,4x4 TGL 0-553-5.8ni 0,32x2,8x15,5 TGL 18394 für Rasthebel 0,4x2,8x12,5 TGL 18394 für Sperre | 41 41 41 41 41 55 41 55 55 41 41 41 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Kondensoreinhänger 0,12 30 10 79:031.26/4 Bilder 14 + 15 | 5/83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| -/- 14/9 14/4 -/- 14/8 15/13 15/21 15/22 15/19 15/18 15/17 15/20 -/- 15/15 15/16 15/14 | Linsenschraube Nippel Schraube Gewindestift Zweilochmutter Kondensor 0,12 Linse Vorschraubring Irisblende Lamelle Vorschraubring Schraube Gewindestift Linse Vorschraubring Gewindering | 163.82/1 30 10 79:011.11/5 30 10 79:053.10/8 136.98/0 986.020/0 30 43 32:053.24/2 30 43 32:034.00/6 133.55/1 55 50 05:001.27/0 55 49 10:000.25/5 133.52/7 30 43 32:046.10/6 982.690/6 30 43 32:036.00/8 133.54/3 30 10 79:041.10/4 |  | M 3x4 TGL 0-923-5.8 cr M 2x4 TGL 0-551-5.8 ni M 4 ZN 2019 St, Cr A-M 30x0,5 TGL 34-55 Al A-M 27x0,5 TGL 34-55 Al M 1,4x2 TGL 0-553-5.8 ni A-M 29x0,5 TGL 34-55 Al | 55 41 41 55 55 43 42 55 41 41 55 41 55 42 55 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Kondensoreinhänger 0,12 30 10 79:031.26/4 Bilder 14 + 15 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 16/1 16/2 16/10 16/9 16/4 16/5 16/7 -/- -/- -/- 16/9 16/5 16/6 | Schraube Blechgehäuse Träger Schraube Lampenaufnahme Aufnahneplatte Rändelschraube Lampe Zylinderschraube Unterlegscheibe Leitung, vollst. Schelle Kollektor f = 17,75 | 30 42 47:052.10/1 30 42 47:051.51/0 30 42 47:053.10/2 31 13 02:619.10/5 31 10 08:041.25/7 658.77/0 991.795/8 105.859/6 975.020/3 975.671/5 30 42 47:020.14/3 30 42 40:112.10/4 30 42 47:034.14/0 |  | 02 96 16s003.28 M 2x5 ZN 2080 St; cd HLW S 5 A 6V/25W PY -1,25 M 3x8 TGL 0-84-5.8; Zn 3,2 TGL 0-125-St; ZN | 41 41 41 41 41 55 55 56 55 55 41 41 43 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Leuchte HLW 25 30 42 47:012.26/4 Bild 16 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 17/5 17 A 17/3 17/1 17/2 -/- | Klemmschraube Federring Mutter Druckfeder Kugel Zylinderschraube | 311302:600.10/3 304738:009.10/6 304738:010.10/8 623.39/1 218.09/0 975.019/7 |  | 0,4x2,8x12,5 TGL 18394 3I TGL 15515 M 3x6 TGL 0-84-5.8 Zn | 41 41 41 55 55 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Filterrevolver 5x 30 47 38:024.24/2 Bild 17 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 18/16 18/15 -/- 18/14 -/- 18/13 18/12 -/- 18/11 18/10 -/- 1ß/9 18/7 -/- -/- 18/17 | Klemmeinrichtung Linsen, gefaßt Zylinderschraube Prisma, geklebt Zylinderschraube Fassung, vollst. Linsen, gekittet Vorschraubring Fassung, vollst. Linse Vorschraubring Ringschwalbe Gewindering Zylinderschraube Pfeilstellung Linsen, geklebt | 142.75/3 305057:003.14/0 158.45/5 305057:002.14/8 158/47/1 305057:007.14/4 305057:001.01/8 133.56/8 305057:008.14/5 305057:001.00/1 133-49/6 311302:100.10/1 305057:005.10/1 982.994/1 305057:006.14/3 305057:001.02/6 |  | A 25 ZN 2575 M 3x8 TGL 0-84-5.8 sw M 3x10 TGL 0-84-5.8 sw A-M 31x0,5 TGL 34-55 Al A-M 24x0,5 TGL 34-55 Al M 3x8 TGL 0-84-5.8 cr | 55 43 55 43 55 43 42 55 43 42 55 41 41 55 43 42 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Zweitbeobachtertubus 305057:011.24/5 Bild 18 | 1/82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 18/8 18/18 -/- 18/5 18/6 -/- -/- -/- 18/19 18/4 18/3 18/20 18/2 18/22 18/1 18/21 | Linsen, gefaßt Linse Vorschraubring Schieber, vollst. Schieber, vollst. Kugel Feder Zylinderschraube Fassung mit Pfeil Linse Vorschraubring Schlitzmutter Fassung Zuleitung Lampe Keil | 305057:005.11/6 305057:007.00/7 133.30/1 305057:008.11/2 305057:009.11/3 084.54/1 150.365/6 139.653/0 305057:010.11/5 305057:016.00/8 133.27/0 980.323/3 272.94/7 271.24/7 681.99/5 305057:044.10/8 |  | A-M 12,5x0,5 TGL 34-55 Al Grünfilter Dämpfungsfilter 2 II TGL 15515 0,22x2x15,5 TGL 18394 M 2x20 TGL 0-84-5.8 ni A-M 11x0,5 TGL 34-55 Al M 3 TGL 0-546-6 cr E 10 ZN 5162 XD 2-1,6-20/7 gr TGL 34542 Mz 0,1 6V / 2,1W TGL 200-8170 | 43 42 55 43 43 55 55 55 43 42 55 55 56 56 56 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Zweitbeobachtertubus 305057:011.24/5 Bild 18 | 1/82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 19/4 19/5 19/2 19/3 19/1 | Linse Vorschraubring Mattglas Vorschraubring Fassung | 30 12 27:003.00/6 133.52/7 30 47 55s332.00/2 133.58/4 30 41 17:013.10/4 |  | A-M 27x0,5 TGL 34-55 Al A-M 33x0,5 TGL 34-55 Al | 42 55 42 55 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Zwischenoptik für Leuchtenanpassung 30 41 17:012.24/0 Bild 19 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 20/10 20/9 20/8 -/- 20/12 20/13 20/11 -/- 20/14 20/15 20/1 20/2 -/- 20/5 20/6 20/3 | Spiegel Kollektorlinse Wärmeschutzfilter Vorschraubring Lampenaufnahme Aufnahmeplatte Rändelschraube Lampe Schraube Zuleitung, vollst. Kollektor, vollst. Linse Vorschraubring Triebknopf Kappe Stange | 30 42 45:001.00/5 30 42 51:015.00/4 30 47 79:024.00/0 133.68/0 31 10 08:041.25/7 658.77/0 991.795/8 105.859/6 31 13 02:619.10/5 30 42 47:020.14/3 30 42 51:021.11/5 30 42 51:011.00/0 133.64/8 00 27 02:901.91/7 00 27 08:040.53/2 30 42 51:053.10/6 |  | A-M 43x0,5 TGL 34-55 Al 02 96 16:003.28 M 2x5 ZN 2080 St HLW S 5 A 6V 25W A-M 39x0,5 TGL 34-55 Al | 42 42 42 55 41 56 55 56 41 41 43 42 55 41 41 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Leuchtenanpassung U 25 30 42 51:011.26/7 Bild 20 Leuchtenanpassung U 25fl 30 42 51:031.26/2 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 20/4 20/7 | Griff Fuß | 30 50 43:012.10/6 136.25/7 |  | B 16 ZN 2037 | 41 55 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Leuchtenanpassung U 25 30 42 51:011.26/7 Bild 20 Leuchtenanpassung U 25fl 30 42 51:031.26/2 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| 21/7 21/6 21/8 21/5 21/9 21/10 21/3 21/4 21/2 21/1 21/15 21/16 21/11 21/14 21/13 21/12 | Anschlußleitung Stecker Zündtrafo Stromfeder, vollst. Leitung, vollst. Keramikrohr Rändelschraube Hülse Kuhlkörper Kühlkörper Keramikrohr Schraube Knopf Knopf, vollst. Knopf, vollst. Knopf, vollst. | 30 42 50:005.14/0 282.15/3 37 85 71:011.25/2 30 42 50:002.14/6 30 42 45:017.11/7 119.965/5 139.94/2 30 42 45:087.10/5 30 42 45:051.10/2 30 42 45:050.10/1 114.412/7 30 42 45:060.10/3 30 42 50:004.10/7 30 42 45:072.12/3 30 42 45:067.12/3 30 42 45:070.10/6 |  | A-TGL 57-292 6x4x100 TGL 8235-KER 710 M 4x12 ZN 2124 St 1,5x11,5x85 TGL 8235 KER 630 | 41 56 56 41 41 55 55 41 41 41 55 41 41 41 41 41 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 1 | Lampenaufnähme XE 30 42 5O:O?1.?6/1 Bild 21 | 5/83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bild/ Position | Benennung | Bestellnummer | Kurz- zeichen | Bemerkung | AKZ | Preis- zahl |
| -/- -/- -/- | Linsenschraube Linsenschraube Lampe | 980.894/5 980.347/5 105.947/6 |  | M2x2,5x3 TGL 0-927-5.8 cr M3x4x4,3 TGL 0-927-5.8 cr dks-schA 150 11 | 55 55 56 |  |
| Seite |  |  |  |  | Ausgabe |
| 2 | Lampenaufnähme XE 30 42 5O:O?1.?6/1 Bild 21 | 5/83 |

VEB Carl Zeiss JENA∙DDR

Deutsche Demokratische Republik

Fernsprecher: Jena 83 0     ∙     Fernschreiber: Jena  5886122
Druckschriften-Nr.  30-E0020-1
Printed in GDR

Ag 29/ 310/ 83